Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                        (сводная информация)

| Наименование регулируемой организации |  |  | Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  | 7731644035 |  |  |
| Местонахождение (фактический адрес) |  |  | 644021, г.Омск, ул. Б.Хмельницкого,283 |  |  |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в Апреле 2023 года |  |  |  |  |  |
| № | Инвентарный номер | Наименование объекта |  | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта |
| 1 | Корпус № 12 | В/в ячейка фид.А6-Т1 п/ст А |  | 03.04.2023г. 09:00 час | 06.04.2023г. 15:00час |
| 2 | Корпус № 8 | В/в ячейка фид.910-ДС п/ст 9 |  | 07.04.2023г. 09:00 час | 12.04.2023г. 15:00 час |
| 3 | Корпус № 12 | В/в ячейка фид.А10-П30 п/ст А |  | 13.04.2023г. 09:00 час | 18.04.2023г. 15:00 час |
| 4 | Э03199 | Силовой трансформатор Т1 п/ст 47 |  | 19.04.2023г. 09:00 час | 24.04.2023г. 15:00 час |
| 5 | Э03200 | Силовой трансформатор Т2 п/ст 47 |  | 25.04.2023г. 09:00 час | 28.04.2023г. 15:00 час |

И.о. главного энергетика						         	А.В. Янив

Уважаемый Сергей Владимирович!

В ходе плановой выездной проверки с 07.02.2022г по 18.02.2022г комиссией Сибирского Управления Ростехнадзора были выявлены нарушения эксплуатации электроустановок АО «ОДК» «Филиала ОМО им. П.И. Баранова», которые отражены в протоколе от 24.02.2022г № 35-3/33юл, в частности п.12 протокола : «Отсутствуют графики проведения специализированных тренировок дежурного персонала по вводу временных отключений электрической энергии (мощности), проводимых с участием субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Для составления графиков специализированных тренировок и согласованности действий дежурного персонала АО «ОДК» «Филиала ГОМО им. П.И. Баранова» прошу выслать в наш адрес графики временных отключений  на ТП «Барановская», ТП «Октябрьская» на 2022 год.

Потребители трансформаторных подстанций

| № п/ст | Отходящий фидер | Потребитель |
| --- | --- | --- |
| ТП №1 | Фид. 03 | ИП «Мельников» |
|  | Фид.04-фид.12 | Резерв |
|  | Фид.13 | Силовой шкаф п/ст 11 |
|  | Фид.14-фид.20 | Резерв |
|  | Фид.21 | Цех 14, отопление |
|  | Фид.22-фид.23,фид.24 | Резерв |
|  | Фид.22а | Цех 14, сварочный щиток |
|  | Фид.23а | Цех 14,КБ-1 |
|  | Фид.25 | Цех 10,котельная 1 |
|  | Фид.26-фид.30 | Резерв |
|  | Фид.31 | Цех 10, котельная 1 |
|  | Фид.32, фид.34-фид.36 | Резерв |
|  | Фид.33 | ИП «Полонский» |
|  | Фид.37 | Котельная 1, цех 10 |
|  | Фид.38-фид.39,фид.41-фид.45 | Резерв |
|  | Фид.40 | Цех 14,Д.О. |
|  | Фид.46 | Цех 14, печь |
|  | Фид.47-фид.52 | Резерв |
|  | Фид.53 | Цех 14,КБ-2,3 |
| ТП № 11 | Фид.1-фид.2, фид.4-фид.12 | Резерв |
|  | Фид.13 | ООО «Меркурий» |
|  | Фид.14-фид.16 | Резерв |
|  | Фид.17 | Цех 14, сварочный рубильник |
|  | Фид.18-фид.22 | Резерв |
|  | Фид.23 | Цех 14,Д.О. |
|  | Фид.24-фид.26 | Резерв |
| ТП № 26 | Фид.1-фид.5 | Резерв |
|  | Фид.6 | П/ст 36,ф.3607.,св.рубильник |
|  | Фид.7-фид.8 | Резерв |
|  | Фид.9 | ГК «Восток-54» |
|  | Фид.10 | Цех 14,сев.периметр,Восток-54 |
|  | Фид.11 | Резерв |
|  | Фид.12 | П/ст 10 ф.1025 |
|  | Фид.12а-фид.20 | Резерв |
|  | Фид.21 | Цех 14, освещение п/ст |
|  | Фид.22-фид.26 | Резерв |
| ТП № 30 | Фид.1-фид.9 | Резерв |
|  | Фид.10 | Цех 51 |
|  | Фид.11 | Резерв |
|  | Фид.12 | Цех 51 |
|  | Фид.13 | Резерв |
|  | Фид.14 | Цех 14,сварочный щиток |
|  | Фид.15 | Резерв |
|  | Фид.16 | Переведен на 3018 |
|  | Фид.17 | На шину «0» |
|  | Фид.18-фид.19 | ООО «Меркурий» |
|  | Фид.20 | Резерв |
|  | Фид.21 | Цех 10,очистные сооружения |
|  | Фид.22-фид.24 | Цех 51 |
|  | Фид.25-фид.26 | Резерв |
|  | Фид.27 | Цех 10,очистные сооружения |
|  | Фид.28, фид.30 | Резерв |
|  | Фид.29 | Цех 14 |
|  | Фид.31 | Цех 14 |
|  | Фид.32, фид.34-фид.36 | Резерв |
|  | Фид.33 | Цех 51 |
| ТП 49 | Фид.1 | КБ-1 |
|  | Фид.2 | ОПП-1,АБК |
|  | Фид.3 | Цех 41 ПП15 |
|  | Фид.4 | Цех 3,цех 67 ПП57 |
|  | Фид.5 | ООО»Киото-Моторс»,ООО «Автострада» |
|  | Фид.6 | КБ-2 резерв |
|  | Фид.7 | Цех 3 |
|  | Фид.8 | ОПП-2,цех 3 |
|  | Фид.9 | ПП1 вентиляционная |
| ТП 62 | Фид.1-фид.8 | ПАО «ОДК-Сатурн-ОМКБ» |
|  | Фид.9-фид.12 | БОУ ОС СПО «Омавиат» |
|  | Фид.13 | Цех 14 КБ |
|  | Фид.14, фид.16-фид.20 | Резерв |
|  | Фид.15 | ГУ МЧС России по Омской области |